République Algérienne Démocratique et Populaire

### Ministère de la Formation et de l’enseignement Professionnels

#### Institut National  de la                                       المعهــــد الوطنــــي     Formation   للتكويـــــــــــن

#### Et de l’Enseignement  و التعليم المهنييــن

#### Professionnels

Programme d’études

ELECTROMECANIQUE

CODE : ELE0705

Comité d’homologation

Visa N° ELE069/05/04

III

CAP

2004

- 9. Chemin d’Hydra  EL-BIAR  -Alger -   (Tél) : 92.24.27/36   (Fax) : 92.23.18

Spécialité :  Electromécanique

Durée de formation :

| ## Code | ### Désignation des U.M.Q | ### Durée |
| --- | --- | --- |
| ##### U.M.Q.1 | Installation d’équipements électriques | ##### 400H |
| ##### U.M.Q.2 | ###### Entretien et réparation de matériels électriques | ##### 500H |
| U.M.Q.3 | Entretien et réparation d’installations pneumatiques et hydrauliques | ##### 700H |
| U.M.Q.4 | Entretien mécanique d’équipements industriels | 992H |

#### Fiche

De

Présentation

U.M.Q : Installation d’équipements électriques

Code : U.M.Q.1

Durée : 400h

## Objectif

Comportement attendu :

A l’issue de cette unité , le stagiaire doit être capable d’installer des équipements électriques

Conditions d’évaluation :

A partir :

- De directives

- Plan et schémas

A l’aide :

- Outils et instruments

- Dispositifs de protection

- De pièces de rechange

Critères généraux de performance :

- Respect des règles de santé et sécurité au travail

- Respect du processus d’installation

- Travail propre

- Respect des normes

- Utilisation appropriée de l’outillage et de l’équipement

U.M.Q : Entretien et réparation de matériels électriques

Code : U.M.Q.2

Durée : 500h

## Objectif

Comportement attendu :

A l’issue de cette unité , le stagiaire doit être capable d’entretenir et de maintenir en bon état le matériels électriques.

Conditions d’évaluation :

A partir :

- Du document constructeur et/ ou de la fiche technique

- Plan et schémas

A l’aide :

- Outils et instruments

- Dispositifs de protection

- Composants de rechange

Critères généraux de performance :

- Utilisation adéquate des outils , instruments et équipements

- Application des règles de santé et sécurité

- Respect des normes prescrites

- Analyse et interprétation des plans

- Degré d’initiative et d’autonomie

U.M.Q : Entretien et réparation d’installations

pneumatiques et hydrauliques

Code : U.M.Q.3

Durée : 700h

## Objectif

Comportement attendu :

A l’issue de cette unité , le stagiaire doit être capable d’entretenir et de maintenir en bon état les installations pneumatiques et hydrauliques.

Conditions d’évaluation :

A partir :

- Du document constructeur et/ ou de la fiche technique

- Plan et schémas

A l’aide :

- Outils et instruments

- Composants de rechange

Critères généraux de performance :

- Utilisation adéquate des outils , instruments et équipements

- Application des règles de santé et sécurité

- Respect des normes prescrites

- Analyse et interprétation des plans

- Degré d’initiative et d’autonomie

U.M.Q : Entretien mécanique d’équipement industriels

CODE : U.M.Q.4

Durée : 992h

## Objectif

Comportement attendu :

A l’issue de cette unité , le stagiaire doit être capable d’assurer l’entretien mécanique d’équipements industriels.

Conditions d’évaluation :

A partir :

- Du document constructeur et/ ou de la fiche technique

- Plan et schémas

A l’aide :

- Outils et instruments

- Composants de rechange

- Dispositifs de protection

Critères généraux de performance :

- Utilisation adéquate des outils , instruments et équipements

- Application des règles de santé et sécurité

- Respect des normes prescrites

- Analyse et interprétation des plans

- Degré d’initiative et d’autonomie

#### STRUCTURE

DES

U.M.Q

U.M.Q :Installation d’équipements électriques

Code : U.M.Q.1

Durée : 400h

| Code | Désignation des modules | Durée |
| --- | --- | --- |
| M.Q.1.1 M.Q.1.2 M.C.1.1 M.C.1.2 M.C.1.6 M.C.1.7 M.I | Câbler les appareils électriques Installation des machines électriques Mathématiques Electricité Informatique Sécurité Mini-projet | 100h 60h 60h 60h 60h 20h 40h |

U.M.Q :Entretien et réparation de matériels électriques

Code : U.M.Q.2

Durée : 500h

| Code | Désignation des modules | Durée |
| --- | --- | --- |
| M.Q.2.1 M.Q.2.2 M.Q.2.3 M.C.2.4 M.C.2.8 M.I | Entretien et réparation des machines électriques tournantes Entretien et réparation d’un groupe électrogène Entretien des accumulateurs Dessin Technique d’expression Mini-projet | 100h 100h 80h 60h 20h 140h |

U.M.Q :Entretien et réparation d’installations

pneumatiques et hydrauliques

Code : U.M.Q.3

Durée : 700h

| Code | Désignation des modules | Durée |
| --- | --- | --- |
| M.Q.3.1 M.Q.3.2 M.Q.3.3 M.I | Entretien et réparation des appareils de production et de traitement d’air comprimé Entretien et réparation des circuits pneumatiques Entretien et réparation des circuits hydrauliques Mini-projet | 140h 200h 200h 160h |

U.M.Q :Entretien mécanique d’équipements industriels

Code : U.M.Q.4

Durée : 992h

| Code | Désignation des modules | Durée |
| --- | --- | --- |
| M.Q.4.1 M.Q.4.2 M.Q.4.3 M.C.4.3 M.I | Lubrification des équipements industriels Ajustage et réalisation des opérations d’usinage simples Entretien des éléments mécaniques Technologie Mini-projet | 230h 200h 260h 60h 242h |

#### FICHE DE

PRESENTATION

DES MODULES

U.M.Q : 1

Module : Câbler les appareils électriques

Code : M.Q.1.1

## Objectif modulaire

Comportement attendu :

Le stagiaire doit être capable de lire , interpréter et câbler un circuit électrique.

Conditions d’évaluation :

A partir :

- De directives

-    De documents spécifiques

A l’aide :

- D’outils et instruments appropriés

- De matières premières

-     De plans

Critères généraux de performance :

- Utilisation adéquate des outils, instrument et équipement

- Application des règles d’hygiène et sécurité

- Respect des normes

- Respect des échéances

- Rapidité d’exécution

- Qualité du fini

| Objectif intermédiaires | ##### Critères particuliers de performance | ##### Eléments de contenu |
| --- | --- | --- |
| - Identifier les différents schémas explicatif - Identifier les différents schémas de réalisation - Distinguer les différentes représentation de nombre des conducteurs - Identifier les différents symbole | Identification correcte Identification exacte Bonne identification Respect des normes en vigueurs | - Définition - Schéma fonctionnel - Schéma de principe - Définition - Schéma des connections intérieurs - Schémas des connections extérieurs - Schémas des bornes - Représentation multifilaire - Représentation unifilaire - Circuits électriques. Connections - Nature des courants et polarités - Organes électriques - Piles et accumulateurs - Appareils de séparation et de coupure - Coupe circuit à fusible - Fiches , prises et connecteurs - Appareils d’éclairage - Appareils de signalisation - Différents types d’interrupteurs et de commutateurs |

| Objectif intermédiaires | ##### Critères particuliers de performance | ##### Eléments de contenu |
| --- | --- | --- |
| - Réaliser différents montage lumière - Connaître le fonctionnement des appareils électriques - Réaliser différents montage électriques | Lecture et réalisation des différents circuits Connaissance correcte Respect des normes Choix des appareils Lecture des schémas | - Différents montage lumière - Appareils de coupure et d’isolation - Interrupteurs - Sectionneurs - Appareils de commandes - Contacteurs (alternatif , continu) - Discontateurs - Relais - Appareils de protections - Différents relais de protection - Fusibles - Disjonteurs - Différents montage électriques |

U.M.Q : 1

Module : Installation des machines électriques

Code : M.Q.1.2

## Objectif modulaire

Comportement attendu :

Le stagiaire doit être capable d’installer des machines électriques.

Conditions d’évaluation :

A partir :

-    De directives

-    De documents spécifiques

A l’aide :

- D’outils et instruments appropriés

- De plans

Critères généraux de performance :

- Utilisation adéquate des outils, instrument et équipement

- Application des règles d’hygiène et sécurité

- Respect des normes

- Respect des échéances

- Rapidité d’exécution

- Qualité du fini

| Objectif intermédiaires | ##### Critères particuliers de performance | ##### Eléments de contenu |
| --- | --- | --- |
| - Inspecter les différentes parties d’une installation de la machine avant son raccordement à un réseau - Vérifier la qualité des installations en effectuant différents tests - Prévoir le tracé des câbles depuis le réseau jusqu’au lieu de raccordement - Installer les équipements de raccordement aux installations de machines 5. Raccorder les conducteurs | ##### Inspection rigoureuse Réalisation des différents tests Respect des normes Respect des critères de sécurité Travail soigné Bon raccordement | ##### Lecture des plans et croquis - Interprétation des normes - Localisation et inspection des différentes parties de l’installation - Notification de toute anomalie détectée lors de la vérification - Contrôle de la polarité - Test de continuité - Test d’isolation - Disposition des câbles - Présence de conduits déjà installés - Présence d’obstacles sur le parcours des câbles - Hauteur des câbles et dégagement à maintenir - Installation des équipements de fixation - Installation de bloc de raccordement - Installation des terminaux - Accès au lieu de travail - Fixation des conducteurs aux points d’entrée - Raccordement des conducteurs aux points d’entrée - Mise à la terre |

U.M.Q : 2

Module :Entretien et réparation des machines électriques

Code : M.Q.2.1

## Objectif modulaire

Comportement attendu :

Le stagiaire doit être capable d’entretenir et réparer des machines électriques.

Conditions d’évaluation :

A partir :

-    De directives

-    De documents spécifiques

A l’aide :

- D’outils et instruments appropriés

- De plans

Critères généraux de performance :

- Utilisation adéquate des outils, instrument et équipement

- Application des règles d’hygiène et sécurité

- Respect des normes

- Respect des échéances

- Rapidité d’exécution

- Qualité du fini

| Objectif intermédiaires | ##### Critères particuliers de performance | ##### Eléments de contenu |
| --- | --- | --- |
| - Appliquer les lois du magnétisme pour comprendre l’effet moteur - Distinguer les étapes de vérification et d’entretien - Identifier les principaux instruments utilisés pour la vérification des enroulements - Déterminer la fréquence des inspections des machines tournantes selon leur taux d’utilisation - Interpréter le contenu des fiches d’entretien préventif des équipements électriques - Différencier les parties du circuit inducteur (stator) d’une machine tournante 7. Différencier les parties du circuit induit (rotor) d’une machine tournante | Connaître les lois du magnétisme Respect des consignes Choix des instruments Respect des normes Respect des consignes Identification correcte Identification correcte | - Champ magnétique des pôles - Champ magnétique d’une spire placée dans un champ magnétique et alimenté par un courant - Vérification du système électrique - Vérification du système mécanique - Enumération des différents instruments - Importance du moteur dans le système - Durée de fonctionnement par jour - Conditions d’utilisation - Conditions ambiantes - Emplacement de la machine - Eléments à vérifier - Règles de sécurité à respecter - Mesures à effectuer - Mode de vérification du bon fonctionnement - Procédés d’ajustement - Enumération des constituants - Enumération des constituants |

| Objectif intermédiaires | ##### Critères particuliers de performance | ##### Eléments de contenu |
| --- | --- | --- |
| 8. Distinguer les modes de lubrification et de graissage des machines tournantes 9. Inspecter les machines tournantes selon la fréquence déterminée - Effectuer la révision complète d’une machine tournante selon la fréquence prévue au calendrier d’entretien - Déterminer les causes du mauvais fonctionnement d’une machine électrique à partir des signes observés 12. Effectuer des réparations sur des machines en fonction du diagnostic | Respect des consignes du constructeur pour la lubrification Respect des consignes Respect des consignes Exactitude du diagnostic Elimination du défaut Appliquer les règles d’hygiène et sécurité | - Par graisseurs - Par paliers à bague de barbotage - Par galet graisseur - Par pompe de circulation d’huile - Par coussinets autolubrifiants - Vérifications électriques selon la machine tournante utilisée - Vérifications mécaniques selon la machine tournante utilisée - Vérification de fonctionnement - Nettoyage complet de la machine - Lubrification - Vérification de la résistance d’isolement des bobines - Vérification du serrage des connections électriques - Vérification du serrage des pièces mécaniques du système - Enumération des causes possibles - Enumération des différente étapes |

U.M.Q : 2

Module :Entretien et réparation d’un groupe électrogène

Code : M.Q.2.2

## Objectif modulaire

Comportement attendu :

Le stagiaire doit être capable d’entretenir et réparer un groupe électrogène.

Conditions d’évaluation :

A partir :

-    De directives

-    De documents spécifiques

A l’aide :

- D’outils et instruments appropriés

- De plans

Critères généraux de performance :

- Utilisation adéquate des outils, instrument et équipement

- Application des règles d’hygiène et sécurité

- Respect des normes

- Respect des échéances

- Rapidité d’exécution

- Réglage adéquat

| Objectif intermédiaires | ##### Critères particuliers de performance | ##### Eléments de contenu |
| --- | --- | --- |
| 1.Distinguer les façons de maintenir l’éclairage et les services d’urgence en cas de panne 2. Identifier les deux types de système d’urgence selon le mode de production du courant 3. Distinguer les principales parties du système moteur d’un groupe électrogène 4. Caractériser la fonction des principaux composants du système de commande d’un groupe électrogène 5.Procéder aux vérifications de routine d’un groupe électrogène 6.Distinguer les principales causes du mauvais fonctionnement du moteur d’entraînement ,d’un groupe électrogène 7.Etablir le programme d’entretien périodique du système d’entraînement d’un groupe électrogène en collaboration avec le spécialiste en mécanique | Identification exacte Identification exacte Description correcte Exactitude de la fonction de chaque composant Respect des conditions de sécurité et d’hygiène Détection de la panne Réparation dans de bonne conditions d’hygiène et sécurité Respect du programme d’entretien | - Enumération des différents procédés - Groupe électrogène - Groupe accumulateur - Partie motrice - Partie entraînée - Accessoires - Instruments de contrôle - Contacteurs - Relais (temporisé et protection) - Fusible (à retard, à action rapide, à action ultra rapide) - Avant le démarrage - Pendant la marche - Système électrique - Système d’allumage - Système de refroidissement - Système d’injection - Fréquence des inspections - Fréquence des révisions - Listes des travaux à effectuer |

U.M.Q : 2

Module :Entretien des accumulateurs

Code : M.Q.2.3

## Objectif modulaire

Comportement attendu :

Le stagiaire doit être capable d’entretenir les accumulateurs.

Conditions d’évaluation :

A partir :

-    De directives

-    De plans et de fiches techniques

A l’aide :

- D’outils et instruments appropriés

- De moyen de sécurité

Critères généraux de performance :

- Utilisation adéquate des outils, instrument et équipement

- Application des règles d’hygiène et sécurité

- Respect des normes

- Respect des échéances

- Rapidité d’exécution

- Organisation du poste de travail

| Objectif intermédiaires | ##### Critères particuliers de performance | ##### Eléments de contenu |
| --- | --- | --- |
| 1. Déterminer la composition et les caractéristiques des accumulateurs au plomb 2. Décrire le phénomène chimique se produisant dans un accumulateur au plomb - Distinguer les facteurs influant sur la durée de vie d’un accumulateur au plomb - Déterminer la composition et les caractéristiques des accumulateurs au nickel-cadium - Identifier les installations et l’appareillage nécessaires à l’entretien des accumulateurs - Distinguer les points à vérifier sur les accumulateurs et leurs accessoires au moment d’une inspection | Identification exacte Connaissance du phénomène de l’électrolyte Connaître la composition et les caractéristiques des accumulateurs au plomb Identification exacte Identification exacte Distinction exacte | - Composition des accumulateurs au plomb (bac, cellules, électrolyte, plaques, bouchons, bornes de sortie) - Théorie de la double sulfatation - Comportement durant la charge - Comportement la décharge - Enumérer les différents facteurs - Composition des accumulateurs au nickel-cadium - Caractéristiques des accumulateurs Au nickel-cadium - Caractéristiques des locaux utilisés pour la charge des accumulateurs - Accessoires de charge et de vérification des batteries - Système d’attaches - Etat des bornes ou des points de liaison électrique - Etat des câbles - Polarités |

U.M.Q : 3

Module :Entretien et réparation des appareils de

production et de traitement d’air comprimé

Code : M.Q.3.1

## Objectif modulaire

Comportement attendu :

Le stagiaire doit être capable d’entretenir et réparer les appareils de production et de traitement d’air comprimé.

Conditions d’évaluation :

A partir :

-    De directives

-    Du document constructeur et de la fiche technique

A l’aide :

- D’outils et instruments appropriés

- De pièces de rechange

Critères généraux de performance :

- Utilisation adéquate des outils, instrument et équipement

- Application des règles d’hygiène et sécurité

- Respect des normes

- Respect des échéances

- Rapidité d’exécution

- Organisation du poste de travail

| Objectif intermédiaires | ##### Critères particuliers de performance | ##### Eléments de contenu |
| --- | --- | --- |
| - Identifier les appareils servant à produire et traiter l’air comprimé - Déterminer les traitements de l’air nécessaires à la bonne marche des appareils pneumatiques - Distinguer les principales sortes de séchoirs à air comprimé - Interpréter les manuels de service des fabricants en vue de diagnostiqués les problèmes de production ou de distribution d’air comprimé - Identifier les divers types de lubrifiants utilisés pour éviter l’usure précoce des ensembles pneumatiques 6. Régler les appareils de production et de traitement de l’air | Exactitude de l’identification Description précise Identification exacte Interprétation correcte Exactitude de l’identification Connaître les appareils et leur fonctionnement | - Compresseur - Echangeur de chaleur - Filtre à huile - Sécheur d’air - Dépoussièreur - Réservoir - Régulateur de pression - Lubrificateur - Enumérer les différents procédés de traitement de l’air - A particules absorbantes froides - A particules absorbantes chaudes - Par réfrigération - Défaillance possible du système - Correctifs à apporter selon les problèmes observés - Réglage des différents dispositifs - Vérification à effectuer - Huiles - Graisses - Circuit de compression , circuit de séchage système de filtration , système de lubrification |

U.M.Q : 3

Module :Entretien et réparation des circuits

pneumatiques

Code : M.Q.3.2

## Objectif modulaire

Comportement attendu :

Le stagiaire doit être capable d’entretenir et réparer les circuits pneumatiques .

Conditions d’évaluation :

A partir :

-    De directives

- Du document constructeur et de la fiche technique

- De plans et schémas

A l’aide :

- D’outils et instruments appropriés

- De pièces de rechange

Critères généraux de performance :

- Utilisation adéquate des outils, instrument et équipement

- Application des règles d’hygiène et sécurité

- Respect des normes

- Respect des échéances

- Rapidité d’exécution

- Organisation du poste de travail

| Objectif intermédiaires | ##### Critères particuliers de performance | ##### Eléments de contenu |
| --- | --- | --- |
| - Traduire, sous forme d’équations logiques, des schémas de circuits pneumatiques en vue de simplifier - Identifier les multiples et les sous- multiples des unités de mesure utilisées en pneumatique - Schématiser les équations logiques afin de représenter des circuits pneumatiques 4. Distinguer les sortes de composants pneumatiques 5. Distinguer les modes de vérification des dispositifs et installations pneumatiques - Rechercher les causes des défectuosités des ensembles et sous-ensembles pneumatique à partir d’observations visuelles | Appliquer les règles d’algèbre logique Identification correcte Respect des symboles Connaître le principe de fonctionnement Connaître les notions de base de l’algèbre logique Recherche méthodique | - Notion d’algèbre logique - Transposition du modèle pneumatique - sous forme de table de vérité - sous forme de tableau de Karnaugh - Symbolisation - Enumérer les différents multiples et sous multiples - Identification des symboles - Identification des traits utilisés - Disposition des symboles selon la méthode préconisée - Cellules logiques - Vérins simple et double effet - Distributeur à différent nombre de voie et d’orifices - Vérification visuelle - Vérification à l’aide d’instruments - Enumérer les différentes causes |

| Objectif intermédiaires | ##### Critères particuliers de performance | ##### Eléments de contenu |
| --- | --- | --- |
| - Localiser les composants défectueux des appareils pneumatiques à partir des signes de mauvais fonctionnement - Vérifier l’étanchéité des parties d’un instrument ou d’une ligne pneumatique - Nettoyer les composants des appareils pneumatiques à l’aide des produits et équipements appropriés - Identifier les principaux outils manuels servant à réparer ou à ajuster les éléments mécaniques des instruments pneumatiques 11. Remplacer des éléments sur des ensembles pneumatiques en évitant les désassemblage inutiles | Choix des instruments de vérification Lecture des schémas Bonne vérification Choix des nettoyants Choix des outils Respect des consignes | - Etablissement des relations entre les sous-ensembles - Etablissement des relations entre les signes observés et les causes possibles - Consultation des manuels de service - Vérification visuelle et auditive - Choix des instrument de vérification - Prise de mesures à l’aide des instruments choisis - Mesure de la perte de pression en manomètre - Vérification de la présence de bulles de savon - Détermination de la méthode de nettoyage et du type de produits à utiliser - Utilisation des nettoyants - Enumérer les différents outils - Jeux de clés, Jeux de pinces, Jeux de tournevis, Jeux de douilles, Clé allen, Clés héxagonales - Démontage - Remontage selon la marche à suivre décrite dans le guide du fabricant - Réglage |

U.M.Q : 3

Module :Entretien et réparation des circuits hydrauliques

Code : M.Q.3.3

## Objectif modulaire

Comportement attendu :

Le stagiaire doit être capable d’entretenir et réparer les circuits hydrauliques .

Conditions d’évaluation :

A partir :

-    De directives

- Du document constructeur et de la fiche technique

- De plans et schémas

A l’aide :

- D’outils et instruments appropriés

- De pièces de rechange

Critères généraux de performance :

- Utilisation adéquate des outils, instrument et équipement

- Application des règles d’hygiène et sécurité

- Respect des normes

- Respect des échéances

- Rapidité d’exécution

- Organisation du poste de travail

| Objectif intermédiaires | ##### Critères particuliers de performance | ##### Eléments de contenu |
| --- | --- | --- |
| - Identifier les principaux éléments des circuits hydrauliques - Identifier les types de soupapes des différents systèmes hydrauliques - Identifier les capteurs de fin de course utilisés en hydrauliques selon leur principe de fonctionnement, leur capacité et leur utilisation - Identifier les types de distributeurs employés sur différents systèmes hydrauliques - Passer en revue les types de pannes propres aux systèmes hydrauliques | Identification précise Connaissance du principe de fonctionnement Connaissance des différents capteurs Connaissance du fonctionnement Retenir les principales pannes | - Pompes - Valves et clapets - Vérins - Sélecteurs de distribution - Régulateurs de pression - Raccords et tubes - Réservoirs - Filtres - Indicateurs - Régulateurs de débit - Régulateurs de pression - Distributeurs - Purgeurs d’air - Valves d’arrêt - Types de capteurs - Fonctionnement - Types de contactes électriques - Types d’enveloppes protectrices - Distributeurs rotatifs - Distributeurs à tiroir - Distributeurs à clapet - Enumérer les différentes possibilités |

| Objectif intermédiaires | ##### Critères particuliers de performance | ##### Eléments de contenu |
| --- | --- | --- |
| - Distinguer les éléments à considérer et les composantes requises pour réparer un circuit hydrauliques 7. Remplacer les composants défectueux d’un circuit hydraulique | Connaissance du principe de fonctionnement Respect des consignes | - Puissance du système, types de distributeurs - Types de soupapes de séquences - Types de limiteurs et régulateurs de pression - Types de régulateurs de débit - Interprétation de schémas - Identification des composants - Localisation des points des raccords - Désassemblage des composants défectueux - Assemblage des composants de remplacement - Mise en marche sécuritaire - Réglage des dispositifs de contrôles du circuit |

U.M.Q : 4

Module :Lubrification des équipements industriels

Code : M.Q.4.1

## Objectif modulaire

Comportement attendu :

Le stagiaire doit être capable de lubrifier les équipement industriels .

Conditions d’évaluation :

A partir :

-    De directives

- Du document constructeur et de la fiche technique

A l’aide :

- D’accessoires de lubrification

- De lubrifiants

Critères généraux de performance :

- Utilisation adéquate des accessoires de lubrification

- Application des règles d’hygiène et sécurité

- Respect du programme établi par le constructeur

- Respect des échéances

- Rapidité d’exécution

- Propreté du poste de travail

.

| Objectif intermédiaires | ##### Critères particuliers de performance | ##### Eléments de contenu |
| --- | --- | --- |
| - Déterminer la fonction des lubrifiant selon leur utilisation - Passer en revue les différents modes de lubrification et de graissage des équipements et machines - Choisir des graisses pour des ensembles mécaniques simples d’après leur caractéristiques et à l’aide de table de référence - Choisir des huiles selon leurs caractéristiques et à l’aide de tables de référence - Déterminer la fréquence de lubrification des différents équipements et machines 6. Lubrifier des équipements et des machines à l’aide des produits et accessoires de lubrification | Détermination exacte Connaître le rôle de la lubrification Respect des consignes du carnet d’entretien Respect des consignes du carnet d’entretien Consulter le carnet d’entretien Respect des consignes | - Réduction de la friction - Réduction de l’usure - Réduction de la température - Réduction de la corrosion - Réduction du bruit - Par graisseurs - Par paliers à bague de barbotage - Par galets de graisseurs - Par installations de graissage sous pression - Par pompe de circulation d’huile - Par coussinet autolubrifiants - Types de systèmes mécaniques - Appellation des différentes graisses - Type de système mécanique - Type de l’huile - Appellation des différents huiles - Recommandations du fabricant - Rythme d’utilisation - Conditions d’utilisation - Choix des lubrifiants - Localisation des points de lubrification et vidange des équipements - Remplissage des réservoirs d’huile et graissage - Vérification périodique |

| Objectif intermédiaires | ##### Critères particuliers de performance | ##### Eléments de contenu |
| --- | --- | --- |
| - Remplacer les filtres à huile des équipements et des machines en respectant le calendrier établi par le fabricant - Entretenir les appareils , systèmes et accessoires utilisés pour la lubrification - Enumérer les principales causes des pannes de systèmes de lubrification 10. Etablir les séquences de lubrifications d’un ensembles d’équipements | Respect des consignes Respect des consignes d’hygiène et sécurité Identifier la système de lubrification Consultation de la fiche technique du constructeur | - Localisation des filtres - Vérification de la fréquence de remplacement dans le manuel du fabricant - Choix des filtres à remplacer - Remplacement des filtres et contrôle de l’étanchéité - Nettoyage des parties - Changement des joints d’étanchéité - Débouchage des pulvérisateurs - Enumérer les principales causes - Fiche de lubrification par machine - Types de lubrifiant et quantité - Fréquence des visites |

U.M.Q : 4

Module : Ajuster et réaliser des opérations d’usinage

simples

Code : M.Q.4.2

## Objectif modulaire

Comportement attendu :

Le stagiaire doit être capable d’ajuster et de réaliser des opérations d’usinage simples sur  machines-outils .

Conditions d’évaluation :

A partir :

-    De directives

- D’une gamme d’usinage

A l’aide :

- De machines-outils

- D’outils

Critères généraux de performance :

- Utilisation parfaite des machines-outils

- Application des règles d’hygiène et sécurité

- Respect des étapes d’usinage

- Qualité du fini

- Rapidité d’exécution

- Propreté du poste de travail

| Objectif intermédiaires | ##### Critères particuliers de performance | ##### Eléments de contenu |
| --- | --- | --- |
| - Mesurer des pièces mécaniques à l’aide d’appareil de mesure métrologique selon le système S.I - Réaliser des traçages - Réaliser des ajustages - Scier des pièces - Contrôler la mesure d’un angle - Réalisation des filetages manuel | - Connaissance des appareils de mesure - Exactitude des mesures - Connaissance des unités de mesure - Exactitude du traçage - Sécurité à prendre pendant l’utilisation des instruments - Choix adéquat d’instruments - Choix de la lame - Précaution à prendre pendant l’opération de sciage - Respect des mesures - Utilisation des équerres - Choix de la bonne équerre - Précaution à prendre pendant l’opération de filetage | - Utilisation de la règle graduée - Utilisation du pied à coulisse - Utilisation du palmer - Utilisation du comparateur - Utilisation des instruments de traçage - Utilisation des vés identiques - Utilisation du truquin - Utilisation de différentes limes (plate , ronde , demi-ronde , triangulaire ) - Mode d’action de la scie - Montage de la scie - Sciage des différentes formes de pièces (cylindrique , plane , faible épaisseur ) - Equerres de mesures différentes - Filières et porte-filières - Travaux de filetages |

| Objectif intermédiaires | ##### Critères particuliers de performance | ##### Eléments de contenu |
| --- | --- | --- |
| - Usiner sur machines outils 8.Passer en revue et respecter les règles générales de sécurité dans un atelier | Respect des consignes de sécurité Application des consignes | - Machines outils - Perçeuse - Fraiseuse - Raboteuse - Tour - Enumérer les différentes règles |

U.M.Q : 4

Module : Entretenir et réparer les éléments mécaniques

Code : M.Q.4.3

## Objectif modulaire

Comportement attendu :

Le stagiaire doit être capable d’entretenir et réparer les éléments mécaniques .

Conditions d’évaluation :

A partir :

-    De directives

- De manuels du fabricant

A l’aide :

- D’équipement didactique

- D’outils

Critères généraux de performance :

- Utilisation adéquate des outils

- Application des règles d’hygiène et sécurité

- Respect des étapes d’exécution

- Qualité du fini

- Rapidité d’exécution

- Propreté du poste de travail

| Objectif intermédiaires | ##### Critères particuliers de performance | ##### Eléments de contenu |
| --- | --- | --- |
| - Différencier les outils manuels qui sont d’usage courant dans le montage et le démontage des ensembles et sous-ensembles mécaniques - Distinguer les principaux facteurs d’usure, d’anomalie des éléments mécaniques des machines - Décrire le processus de réparation des défauts mécaniques de machines ou d’équipements - Démonter les éléments mécaniques - Monter des éléments mécaniques à l’aide d’organes d’assemblage - Assurer l’étanchéité statique des pièces - Vérifier le fonctionnement d’un système mécanique après sa réparation | Utilisation adéquate des outils Connaissance des principaux facteurs Application du processus Respect des étapes de démontage Respect des étapes de montage Bonne étanchéité Respect des consignes | - Enumérer les différents outils - Principaux facteurs - Efforts - Lubrification - Incompatibilité des éléments inadéquate - Dimensions et proportions des éléments - Enumérer les différentes étapes - Vérification du plan d’assemblage - Choix de l’outillage - Démontage des ensembles et sous-ensembles - Enumérer les différentes étapes - Utilisation d’adhésif - Mettre en marche le mécanisme - Vérification de l’étanchéité - Vérification de la performance |

U.M.Q : 1

Module : Mathématiques

Code : M.C.1.1

## Objectif modulaire

Comportement attendu :

Le stagiaire doit être capable d’appliquer les notions d’arithmétiques , algèbre et géométrie.

Conditions d’évaluation :

A partir :

- De règles et théorèmes

- D’exercices

A l’aide :

- D’ouvrages spécifiques

- CD

Critères généraux de performance :

- Application appropriée des différents théorèmes

| Objectifs intermédiaires | Critères particuliers de performance | Eléments de contenu |
| --- | --- | --- |
| - Connaître les notions d’arithmétiques - Appliquer les règles et théorèmes d’algèbre - Appliquer les règles et axiomes de géométrie | - Maîtriser les notions de calcul - Connaître les notions d’algèbre - Connaissance de quelque notions simple de géométrie | - Arithmétiques - Proportionnalités directes - Proportionnalités inverses - Pourcentage - Monômes et polynômes - Equations et inéquations du premier degré - Système d’équation à deux inconnues - Equations du second degré - Définitions des périmètres et aires des principales surfaces géométriques : - Triangle , rectangle , carré , parallélogramme losange , trapèze , polygone quelconque , cercle , secteur de cercle - Aire latérale et volume des principaux solides géométriques : Parallélipède , cube , prisme droit , pyramide , cône droit - Trigonométrie - Cercle trigonométrique - Rapport trigonométrique dans le triangle rectangle - Rapport trigonométrique dans le triangle quelconque - Similitude des triangles , théorème de Thalès , d’homothétie - Relation métrique et théorème de Phytagore - Unité de mesure des angles : grades , degré , radian |

U.M.Q : 1

Module : Electricité

Code : M.C.1.2

## Objectif modulaire

Comportement attendu :

Le stagiaire doit être capable d’analyser un circuit électrique.

Conditions d’évaluation :

A partir :

- De règles et théorèmes

- D’exercices

- Du schéma du circuit

A l’aide :

- D’ouvrages spécifiques

- CD

- Matériels didactique

- D’outils , d’instruments de mesure et d’équipement appropriés

Critères généraux de performance :

- Application appropriée des différents théorèmes

- Travail méthodique et minutieux

- Utilisation appropriée du matériel et des instruments de mesure

- Montage opérationnel

- Respect des règles de sécurité

| Objectifs intermédiaires | Critères particuliers de performance | Eléments de contenu |
| --- | --- | --- |
| - Interpréter les notions de base de l’électrostatique - Interpréter les notions de base de l’électrocinétique - Valeurs de tension ou de courant d’une onde sinusoidale - Distinguer les nombreux paramètres d’un circuit magnétique | - Exactitude des interprétations - Connaissance de l’électrostatique - Connaissance des notions précédentes - Connaissance des notions d’électricité et mathématiques | - Electrostatique - Electrons - Loi de Coulomb - Champ potentiel - Diélectrique - Energie électrostatique - Electrocinétique - Courant électrique - Travail et puissance (Energie et travail puissance électrique , rendement ) - Conducteurs et isolants - Electrochimie ( piles et accumulateurs - Lois et théorèmes (Loi d’Ohm , loi de Joule ) - Enumérer les différentes valeurs - Loi de Faraday - Loi de Lenz |

| Objectifs intermédiaires | Critères particuliers de performance | Eléments de contenu |
| --- | --- | --- |
| - Interpréter les principes physiques du magnétisme | - Interprétation correcte des principes | - Aimants (Définition , différentes sortes ) - Loi des pôles - Matériaux magnétiques - Champ magnétique autour d’un conducteur - Champ magnétique d’une bobine |

U.M.Q : 4

Module : Technologie

Code : M.C.4.3

## Objectif modulaire

Comportement attendu :

Le stagiaire doit être capable de différencier entre les différents lubrifiants et nettoyants.

Conditions d’évaluation :

A partir :

- De directives

- De consignes du fabricant

A l’aide :

- D’équipement appropriés

- De lubrifiants et nettoyants

Critères généraux de performance :

- Respect des consignes

- Utilisation appropriée du matériel

- Respect des règles de sécurité

| Objectifs intermédiaires | Critères particuliers de performance | Eléments de contenu |
| --- | --- | --- |
| - Identifier les divers de nettoyage et de polissage utilisés pour les appareils électromécaniques - Identifier les articles servant au nettoyage des composantes d’appareils et équipements - Choisir des nettoyants appropriés aux surfaces ou objets à nettoyer - Nettoyer les différents éléments - Nettoyer par immersion des équipements - Déterminer les fonctions des lubrifiants selon leur utilisation 7. Identifier les différents types de lubrifiants selon leurs spécifications et leurs propriétés | Faire la différence entre les différents nettoyants Faire la différence entre les différents articles Choix correcte Identification des éléments Bon nettoyage Détermination exacte Identification exacte | - Enumération des différents nettoyants et polissage - Enumération des différents articles - Enumération de quelque surfaces - Identification des éléments à nettoyer - Méthode de nettoyage - Mélange des solutions nettoyantes selon les recommandations - Vérification de l’état des solutions dans le bain de nettoyage - Enumération des différentes fonctions - Lubrifiants solides - Graisses - Huiles |

| Objectifs intermédiaires | Critères particuliers de performance | Eléments de contenu |
| --- | --- | --- |
| - Choisir des lubrifiants en tenant compte des recommandations des fabricants et de leur utilisation - Distinguer les méthodes de lubrification utilisées pour les ensembles et les systèmes électromécaniques - Distinguer les matériaux et les pièces qui ne doivent pas être lubrifiés - Lubrifier les parties mobiles des ensembles électromécaniques | Exactitude du choix Connaître l’intérêt de la lubrification Connaître les matériaux qui ne doivent pas être lubrifiés Distinguer les parties mobiles | - Types de lubrifiants - Désignations - Recommandation - Enumération des différentes méthodes - Enumération des différents matériaux - Détermination des pièces à lubrifier - Application de lubrifiant sur les composants |

U.M.Q : 2

Module : Dessin industriel

Code : M.C.2.4

## Objectif modulaire

Comportement attendu :

Le stagiaire doit être capable de lire et interpréter un dessin technique.

Conditions d’évaluation :

A partir :

- De directives

- D’un dessin d’ensemble

A l’aide :

- D’ouvrages spécifiques

- CD

- D’instruments de dessin

- D’éléments de machine

- D’instruments de mesure

Critères généraux de performance :

- Travail méthodique et minutieux

- Respect de la méthode de travail

- Respect des proportions

- Respect de la disposition

| Objectifs intermédiaires | Critères particuliers de performance | Eléments de contenu |
| --- | --- | --- |
| - Connaître les généralités du dessin industriel - Identifier les méthodes de projection en dessin - Enumérer les perspectives - Interpréter une cotation fonctionnelle - Identifier les différentes représentation simplifiée en dessin - Coter les croquis et schémas selon le système S. I - Réaliser des schémas d’assemblage - Réaliser des schémas d’une transmission | - Enumération correcte des généralités - Exactitude de l’identification - Enumération correcte - Exactitude de l’interprétation - Identification juste des différentes représentations - Respect des règles d’inscription des cotes - Précision des dimensions - Respect de la méthode , des symboles - Propreté , clarté - Respect des symboles | - But du dessin - Normalisation - Format , cartouche , écriture - Traits conventionnels - Echelle et nomenclature - Mise en page - Noms des vues , positions des vues , vues partielles - Sections et coupes - Conventions particulières - Perspectives - Cavalières - Axométriques - Isométriques - Cotations fonctionnelles - Cotation d’une pièce - Tolérances - Ajustements - Filetage , chambrage , rainurage , taraudage … - Cotation , Chaînes de cotes , Cotes nominales - Eléments d’assemblage - Transmissions mécaniques |

U.M.Q : 1

Module : Informatique

Code : M.C.1.5

## Objectif modulaire

Comportement attendu :

Le stagiaire doit être capable d’exploiter l’outil informatique.

Conditions d’évaluation :

A partir :

- De directives

- De logiciels

A l’aide :

- D’ordinateurs et ses périphériques

- CD

Critères généraux de performance :

- Exploitation judicieuse

| Objectifs intermédiaires | Critères particuliers de performance | Eléments de contenu |
| --- | --- | --- |
| - Connaître les notions d’informatique - Connaître les composantes d’un ordinateur - Connaître le système d’exploitation Windows - Utiliser le traitement de texte Micro Soft Word 5. Exploiter Internet | Enumération correcte des généralités Enumération correcte des composantes Exploitation correcte de Windows Utilisation correcte Exploitation correcte d’Internet | - Définir un ordinateur - Définir un PC - Définir un système d’exploitation - Définir un logiciel - Définir un fichier - Unité centrale - Unités d’entrées/ sorties - Disque dur - Notion de base - Gestion des lecteurs - Outils bureautique - Lancement de Word - Fenêtre Word - Création d’un nouveau document - Formatage d’un texte - Tableaux de Word - Insertion des images - Enregistrement de documents - Impression - Présentation - Conditions d’accès - Navigation - Messagerie |

U.M.Q : 1

Module : Sécurité

Code : M.C.1.6

## Objectif modulaire

Comportement attendu :

Le stagiaire doit appliquer les consignes de sécurité.

Conditions d’évaluation :

A partir :

- De consignes

- De recherche pertinente

- D’un accident simulé

A l’aide :

- D’une documentation pertinentes (lois, règlements, documents,…)

- De documents audiovisuels

- D’information relative au plan d’intervention en cas d’urgence dans l’établissement

Critères généraux de performance :

- Compréhension des règlements

- Compréhension et détermination des paramètres relatifs à la prévention en santé et sécurité au travail

- Association précise entre les causes et les effets des accidents et des maladies industrielles

- Justesse des explications

| Objectifs intermédiaires | Critères particuliers de performance | Eléments de contenu |
| --- | --- | --- |
| - Distinguer les risques engendrés par l’exposition du corps humain aux matières dangereuses - Distinguer les règles de sécurité à observer selon les différents dangers - Passer en revue les principales sources d’accidents et de conditions malsaines - Porter l’équipement de protection individuelle prescrit pour la manipulation des matières dangereuses - Indiquer les dangers que présente l’électricité - Détecter les symptômes d’un choc électrique - Indiquer les premiers soins à apporter en cas de choc électrique - Respecter les règles de sécurité concernant les déplacements sur les lieux de travail - Respecter les règles de sécurité en ce qui a trait à l’emploi des outils et instrument | Connaissance parfaite des risques Application des règles de sécurité Application des règles de sécurité Identification des équipement Application des règles de sécurité Détection rapide Connaissance des soins Connaissance des règles de sécurité Connaissance des règles de sécurité | - Enumération des risques - Enumération des différents dangers - Principales sources d’accidents - Enumération de l’équipement - Electrocution , Brûlure , Incendie - Enumération des différents symptômes - Respiration artificielle - Réanimation par bouche à bouche - Enumération des règles de sécurité - Enumération des règles de sécurité |

U.M.Q : 2

Module : Technique d’expression

Code : M.C.2.7

## Objectif modulaire

Comportement attendu :

Le stagiaire doit connaître et appliquer les différentes règles de rédaction d’un rapport .

Conditions d’évaluation :

A partir :

- De consignes

- De recherche documentaire

- De CD

A l’aide :

- D’ordinateur

- De moyens de rédaction

Critères généraux de performance :

- Application des différents règles pour une bonne rédaction

| Objectifs intermédiaires | Critères particuliers de performance | Eléments de contenu |
| --- | --- | --- |
| - Connaître les facteurs contribuant à la bonne présentation d’un document - Distinguer les genres de rapports à préparer - Distinguer les principales parties d’un rapport - Connaître les principales qualités d’un rapport écrit 5 . Passer en revue les principales caractéristiques d’un rapport narratif 6. Passer en revue la documentation à consulter pour résoudre des difficultés d’orthographe ou de syntaxe - Rédiger des rapports | Connaissance parfaite Connaissance des différents types de rapport Bonne distinction Connaissance parfaite Connaissance parfaite Choix de la documentation à consulter Application des différentes règles | - Enumération des différents facteurs - Forme , Contenu - Enumération des différentes parties - Enumération des différentes qualités - Citez les différents caractéristiques - Enumération des différentes documentation - Enumération des différentes règles |

## REPARTITION

SEMESTRIELLE

Semestre :I

| Modules | C | TD | TP | T. Heb | Coef |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M.C.1.1 M.C.1.2 M.C.1.6 M.C.1.7 M.Q.1.1 M.Q.1.2 M.I | 2 2 2 2 2 2 - | 2 2 - - - - - | - 4 4 - 4 4 4 | 4 8 6 2 6 6 4 | 2 2 1 1 3 3 2 |
| Total | 12 H | 4 H | 20 H | 36 H | 14 |

NB:

- M.C.1.1: Mathématiques

- M.C.1.2 : Electricité

- M.C.1.6 : Informatique

- M.C.1.7 : Sécurité

- M.I : Mini-projet

Semestre:II

| Modules | C | TD | TP | T. Heb | Coef |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M.C.2.4 M.C.2.8 M.Q.2.1 M.Q.2.2 M.Q.2.3 M.Q.3.1 M.Q.3.2 M.Q.3.3 M.I | - 2 - - - - - - - | - - - - - - - - - | 4 - 4 4 4 4 4 4 6 | 4 2 4 4 4 4 4 4 6 | 1 1 3 3 3 3 3 3 2 |
| Total | 2 H | - | 34 H | 36 H | 22 |

NB :

-     M.C.2.4: Dessin

- M.C.2.8 : Technique d’expression

- M.Q.2.1 : Entretien des machines électriques tournantes

- M.Q.2.2 : Entretien et réparation d’un groupe électrogène

- M.Q.2.3 : Entretien des accumulateurs

- M.Q.3.1 : Entretien et réparation des appareils de production et de traitement d’air comprimé

- M.Q.3.2 : Entretien et réparation des circuits pneumatiques

- M.Q.3.2 : Entretien et réparation des circuits hydrauliques

- M.I : Mini-projet

Semestre:III

| Modules | C | TD | TP | T. Heb | Coef |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M.C.4.3 M.Q.4.1 M.Q.4.2 M.Q.4.3 M.I | 4 4 4 2 - | 2 - - 2 - | - 4 4 4 6 | 6 8 8 8 6 | 2 3 3 3 2 |
| Total | 14 H | 4 H | 18 H | 36 H | 16 |

NB:

- M.C.4.3: Technologie

- M.Q.4.1 : Lubrification des équipements industriels

- M.Q.4.2 : Ajustage et réalisation des opérations d’usinage simples

- M.Q.4.3 : Entretien et réparation des éléments mécaniques

- M.I : Mini-projet

STAGE D’APPLICATION

EN

ENTREPRISE

Introduction :

Le stage d’application en entreprise est une activité complémentaire aux objectifs du programme de formation , il se déroule en milieu professionnel. Cette activité permet aux stagiaires de s’initier à l’exercice de la profession .

Buts :

- La mise en pratique des acquis dans la réalité professionnelle

- L’adaptation aux conditions d’exercice du métier et à l’organisation du travail

- La détermination des écarts éventuels entre les méthodes acquises en formation et celles utilisées en entreprise

- Le développement de l’autonomie du stagiaire

Organisation du stage :

L’équipe pédagogique chargée de l’encadrement des stagiaires organise le stage comme suit :

1. Préparation du stage

Cette préparation consiste à :

- Arrêter les modalités du suivi des stagiaires

- Fixer les critères d’appréciation permettant de vérifier l’atteinte des objectifs du stage

- Elaborer un planning du déroulement du stage (pendant la formation , à la fin de la formation , durée , etc..)

- Etablir des contacts avec les entreprises pour l’accueil des stagiaires

2.Déroulement du stage

L’équipe pédagogique veille au bon déroulement du stage. Pour cela , une concertation permanente doit être établie entre stagiaire –enseignant –tuteur ,pour harmoniser la formation.

3.Evaluation du stage

A la fin du stage , une évaluation permet de vérifier l’atteinte des objectifs assignées à ce stage La modalité d’évaluation peut revêtir plusieurs formes : Mémoire , rapport de stage , réalisation , …

N.B :

L’équipe pédagogique qui assure l’encadrement des stagiaires élabore la fiche du stage d’application entreprise selon le modèle suivant :

FICHE DU STAGE D’APPLICATION EN ENTREPRISE

Spécialité :

Période :

| Objectifs du stage | Suivi du stagiaire | Critères d’appréciation |
| --- | --- | --- |

Modalités d’évaluation :

Objectifs du stage :

Indiquer dans cette colonne les objectifs visés par ce stage d’application en entreprise

Suivi du stagiaire :

Pour le suivi , il y a lieu de préciser les modalités de suivi du stagiaire au cours de cette période

d’application en entreprise (visites régulières , questionnaires à remplir , rapport de stage etc..)

Critères d’appréciation :

Principe ou raisonnement qui permet de porter un jugement de valeur et de fonder une décision.